**В Ы П И С К А**

**из**

**АКТа ОБСЛЕДОВАНИЯ
 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования**

 **«Московская государственная академия хореографии»**

**(к паспорту доступности инвалидов)**

г. Москва 08 сентября 2016 г.

Адрес место нахождения объекта**:**  119146 Москва, 2-яФрунзенская улица, дом 5Административный округ – ЦАО район - Хамовники

Дата начала проверки: «08" сентября 2016 г.

Дата завершения проверки: "08" сентября 2016 г.

Комиссия

- произвела обследование «Московской государственной академии хореографии» на предмет доступности для инвалидов.

**1. Состояние доступности объекта**

**1.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Станция метро Фрунзенская, 60 м. до остановки троллейбуса № 28, автобуса Т31, две остановки до «3-я Фрунзенская улица», пешеходный переход через Комсомольский проспект с тактильными и звуковым индикаторами и таймером, пешком 500 метров. По пути следования два пешеходных перехода без светофоров, но имеются тактильные индикаторы.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту :**нет**

**1.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

1.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м**

1.2.2 время движения (пешком) - **10 мин.**

1.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

1.2.4 Перекрестки:**нерегулированные ирегулируемые(со звуковой сигнализацией, таймером)**

1.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

1.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет ( **есть тротуарный бордюр**).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (**нет**)

**2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Категория инвалидов (вид нарушения)**  | **Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)\*** |
| 1.  | Все категории инвалидов и МГН  | ВНД |
|      | в том числе инвалиды:  | ВНД |
| 2  | передвигающиеся на креслах-колясках  | ДУ |
| 3  | с нарушениями опорно-двигательного аппарата  | ВНД |
| 4  | с нарушениями зрения  | ВНД |
| 5  | с нарушениями слуха  | ВНД |
| 6  | с нарушениями умственного развития  | ВНД |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* - ВНД – не организована доступность, ДУ – доступность условная, нужна помощь работника.

**3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Основные структурно-функциональные зоны**  | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\***  |  |
|  |  |
| 1  | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | ДЧ-В |      |      |
| 2  | Вход (входы) в здание  | ДЧ-В |      |      |
| 3  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | ВНД |      |      |
| 4  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  | ДЧ-В |      |      |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения  | ВНД |      |      |
| 6  | Система информации и связи (на всех зонах)  | ДП-В |      |      |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  | ДУ |      |      |

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДЧ-В - доступно частично всем; ДУ - доступно условно;ВНД – недоступно

**ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** объект частично доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на креслах-колясках для посещения администрации академии и мероприятий в учебном театре.

**4. Управленческое решение (проект)**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п**  | **Основные структурно-функциональные зоны объекта**  | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1  | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | Не нуждается |
| 2  | Центральный вход в здание и учебный театр | Не нуждается |
| 3  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | Технические решения невозможны |
| 4  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  | Технические решения невозможны |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах)  | Не нуждается |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  | Не нуждается |
| 8.  | Все зоны и участки  | Технические решения невозможны |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**4.2. Период проведения работ-**не предусмотрен, из-за отсутствия финансирования

**4.3. Для принятия решения требуется:** согласование и финансирование

**4.4. Информация  может  быть  размещена (обновлена)  на Карте доступности**

**субъекта Российской Федерации :**сайт организации: **www.balletacademy.ru**

*К участию в работе комиссии по обследованию объекта привлекался представитель Всероссийского общества инвалидов района «Хамовники».*

*Оригиналы документов*

*находятся в Отделе*

*комплексной безопасности*

*академии хореографии*